中国实验动物学会

团体标准

《实验动物  胎儿弯曲杆菌PCR检测方法》

编制说明

联 系 人：邢进

联系电话：010-53852654

编制单位：中国食品药品检定研究院

时     间： 2026 年 2 月 28 日

中国实验动物学会团体标准

《实验动物  胎儿弯曲杆菌PCR检测方法》编制说明

- 工作简况，包括任务来源、协作单位

本文件是国家重点研发计划——《实验动物新品种、新品系开发与评价（2022YFF0710500）》下设课题《实验羊的开发、评价与应用（2022YFF0710504）》的研究计划。起草单位是中国食品药品检定研究院，吉林大学和中国农业科学院哈尔滨兽医研究所。

- 主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、主要工作过程

（1）2024年10月，文献查询，序列比对，确定采用新型隐球菌（Campylobacter fetus, Cf）16S rRNA基因序列为目标序列设计，根据保守区设计特异性引物和探针。

（2）2025年1月~2024年3月，完成检测方法的建立、应用及相关验证工作。

（3）2025年5月，中检院制备样品及检测试剂，委托北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司三家实验室进行方法验证，并出具报告。撰写标准，形成标准草案，提交至实验动物标准化专业委员会。

（4）2025年8月，参加“2025年中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会标准立项审查会”，完成立项答辩，接受专家质询。

（5）2025年9月，收到中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会第十一批实验动物团体标准反馈意见，本提案经中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会讨论，批准立项，并对标准初稿提出了修改意见。

（6）2025年9月~10月，标准起草组对专家提出的立项意见对标准进行修改完善，在初稿基础上完善编制《标准征求意见稿》并提交至中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会。

（7）2025年12月，根据中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会对《标准征求意见稿》提出的立项专家意见，对标准进行修改完善，并提交处理意见和理由。

（8）2026年1月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会召开第十一批团体标准线上征求意见工作会，标准起草组对《标准征求意见稿》核心内容和修改情况进行汇报答辩。

（9）2026年2月~3月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会收到第十一批团体标准专家讨论会意见反馈，对《完善征求意见稿》进一步修改完善。

2、主要起草人及工作：

邢进：方法建立、标准起草、落实修订意见、专家审评会答辩等；

冯育芳、杨鸣发、李威、李晓波：样品处理、方法验证等；

袁宝、杜崇涛：样品采集、标准校对、修改、完善等；

付瑞：验证项目审核、方案整理、给予指导意见等。

（三）标准编写背景；

胎儿弯曲杆菌属于变形菌门（Proteobacteria）、ε变形菌纲（Epsilon Proteobacteria）、变形菌目（Campylobacterales）、弯曲杆菌科（Campylobacteraceae）、弯曲杆菌属（Campylobacter）。该菌为革兰氏阴性，大小（0.2~0.3）×（1.5~5）μm，呈逗号状、S形或海鸥翼状，两端尖锐。该菌运动活跃，呈现飞镖式螺旋运动。其培养特性为专性厌氧菌，最适生长需5% CO₂环境，常见光滑型菌落，在血琼脂上形成直径0.5mm，圆形，微隆起，表面光滑，无色半透明的菌落。在《人间传染的病原微生物目录》和《动物病原微生物分类目录》中的危害程度分类为第三类。该菌包含两个亚种：C. fetus subsp. fetus（主要定植于肠道，可引发流产）和C. fetus subsp. venerealis（定植于生殖道，导致母畜不育），分别通过消化道侵袭（fetus亚种）和生殖道黏附（venerealis亚种）引发感染，人类感染可导致肠道炎症。

胎儿弯曲杆菌（Campylobacter fetus）是危害羊群健康的重要病原体，其亚种胎儿子种（C. fetus subsp. fetus）可引发母羊流产、子宫内膜炎等繁殖障碍性疾病，导致羔羊存活率下降、羊群遗传质量受损，严重影响实验羊的饲养繁育及科研工作的顺利开展。该菌主要通过粪口途径传播，污染环境后可长期存在，并通过直接接触感染健康羊只。感染母羊常在妊娠后期流产，且易继发其他病原体感染，加剧经济损失。因此，建立快速、准确的检测方法对于防控胎儿弯曲杆菌感染、保障实验羊种群健康至关重要。

目前，传统检测方法存在明显局限。分离培养与生化鉴定虽为“金标准”，但该菌对培养条件要求严苛，初代分离成功率低、耗时长，且易受样本污染影响，难以满足快速诊断需求。血清学检测仅能反映既往感染，无法实现早期预警。相比之下，基于16S rRNA、cstA、nahE、cpn60等基因的PCR和qPCR技术具有显著优势：其灵敏度高，可检测极低拷贝数的病原体；特异性强，能准确区分不同亚种；检测周期短，可实现当天出结果，为早期诊断和疫情控制争取宝贵时间。

建立胎儿弯曲杆菌PCR和qPCR检测标准具有重大意义。首先，标准化检测流程可规范样本采集、核酸提取、引物设计及结果判定等关键环节，提高检测结果的可靠性和重现性，避免因操作差异导致的误判。其次，标准化方法有助于实现不同实验室间的数据共享与结果互认，为疫情监测、流行病学调查提供统一的技术平台。此外，基于qPCR的定量检测功能还可用于评估病原体载量、监测治疗效果，为科学防控提供数据支持。

鉴于胎儿弯曲杆菌对实验羊的严重危害及现有检测技术的不足，建立标准化PCR和qPCR检测标准刻不容缓。这不仅有助于提升我国实验动物病原体检测能力，保障科研工作的顺利开展，还可为养羊业提供技术支撑，减少经济损失，具有重要的科学价值和社会意义。

（四） 标准编制原则；

本标准按照“科学性、规范性、可行性”的原则，依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）规则起草。

（五） 确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

本标准规定了实验动物胎儿弯曲杆菌PCR检测方法，包括普通PCR和实时荧光PCR方法。国内与胎儿弯曲杆菌检测相关的推荐性标准有：GB/T 18653-2002《胎儿弯曲杆菌的分离鉴定方法》和SN/T 1086-2002《胎儿弯杆菌的分离鉴定方法》。其中GB/T 18653正在进行改版修订。在现行版本中，仅描述了胎儿弯曲杆菌的分离培养方法。此外NY/T 4148-2022《动物源弯曲杆菌分离与鉴定技术规程》，DB51/T 2367-2017《动物源性弯曲杆菌分离鉴定技术规范》虽然涉及弯曲杆菌，但不包含胎儿弯曲杆菌检测和鉴定内容。本标准规定适用于对实验动物中胎儿弯曲杆菌的检测。

1、普通PCR方法

1.1	引物、质粒的合成

1.1.1	引物设计

根据NCBI上发布的C. fetus subsp. fetus NCTC10842（LS483431.1）、C. fetus subsp. fetus ATCC 25936（AY621110.1）、C. fetus subsp. fetus ATCC 33246（GQ167674.1）、C. fetus subsp. fetus BT376（CP076387.1）、C. fetus subsp. fetus（AF482990.1）、C. fetus subsp. fetus 82-40（CP000487.1）、C. fetus subsp. fetus（AY621301.1）、C. fetus subsp. fetus CFViADRI1362（CP059432.1）、C.hyointestinalis（CP040464.1）、C.iguaniorum（CP009043.1）、C.mucosalis（CP053831.1）、C.fetus subsp. testudinum 03-427（NR_133993.1）、C.fetus subsp. testudinum 85-388（AY621302.1）、C.fetus subsp. venerealis 84-112（AY864915.1）、C.fetus subsp. venerealis（CP075542.1）、C.fetus subsp. venerealis（CP075536.1）、C.fetus subsp. venerealis NCTC 10354（NR_118515.1）和C.fetus subsp. venerealis（CP051880.1）等18株16S rRNA基因序列，利用Mega软件比对分析差异明显的区域设计普通PCR引物，序列比对见图1，引物序列见表1。

表1	普通PCR扩增引物

| 名称 | 序列(5’-3’) | 长度（bp） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| CfF | GTACCTAACGAATAAGCACC | 20 | 525 |
| CfR | GAGATTAGTTGGATATCAAGCC | 22 |  |

1.2	方法建立和优化

PCR反应体系设定为20μL，以TAKARA公司PCR试剂为例，由以下组分组成：10×PCR Buffer（含Mg2+）2μL，dNTPs(各2.5 mmol/L)1.6μL，上游引物（AphF）0.4μL（10μM），下游引物（AphR）0.4μL（10μM），DNA聚合酶（5U/μL）0.2μL，模板（质粒）DNA 2μL，灭菌去离子水13.4μL。

扩增条件为：95℃预变性3 min；95℃变性30s，55℃退火30s，72℃延伸30s，35个循环；最后72℃再延伸5 min。

PCR产物电泳：取5μL PCR产物与1μL上样缓冲液混合后加样，在1.0%琼脂糖凝胶中100V~120V恒压电泳30min~50min。每次电泳时，同一块凝胶上应包括DNA相对分子量标准、阳性对照和阴性对照。

1.3	特异性验证

设定灭菌水为阴性对照，胎儿弯曲杆菌（NCTC 10842）DNA为阳性对照，嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149、ATCC 12555）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、肺支原体（ATCC 19612）、副鸡禽杆菌（ATCC 29545）、嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC 13637）、杜克雷嗜血杆菌（ATCC 33940）、大肠杆菌（CMCC 44110）、睡眠嗜组织菌（CCUG 37617）、化脓隐秘杆菌（DSM 20630）、肺炎支原体（ATCC 15531）、鼠伤寒沙门氏菌（CMCC 50115）、泰泽病原体（RJ株）、肺炎克雷伯杆菌（CMCC46114）、产酸克雷伯杆菌（ATCC 13182）、绿脓杆菌（CMCC 10110）、啮齿柠檬酸杆菌（ATCC BAA352）、幽门螺杆菌（NCTC 11637）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）、牛棒状杆菌（ATCC 7715）、小肠结肠炎耶尔森氏菌（CMCC 52301）、假结核耶尔森氏菌（CMCC 53521）、宋内志贺菌（CMCC 51082）、空肠弯曲菌（ATCC 700819）、粪链球菌（ATCC 32219）、阴沟肠杆菌（ATCC 13047）、粪产碱杆菌（ATCC 8750）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、白色念珠菌（ATCC 10231）、溶神经支原体（ATCC 15049）、关节炎支原体（ATCC 19611）、胎儿弯曲杆菌（ATCC 13690）和酿酒酵母菌（ATCC 7753）等共43株参考菌株DNA作为参考进行普通PCR检测，评价反应系统的特异性。见图2。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   24 25

图2	胎儿弯曲杆菌普通PCR特异性验证结果

注：13,38. 100bp DNA Marker；2~12. 嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149、ATCC 12555）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、肺支原体（ATCC 19612）、副鸡禽杆菌（ATCC 29545）、嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC 13637）、杜克雷嗜血杆菌（ATCC 33940）；14~25. 大肠杆菌（CMCC 44110）、睡眠嗜组织菌（CCUG 37617）、化脓隐秘杆菌（DSM 20630）、肺炎支原体（ATCC 15531）、鼠伤寒沙门氏菌（CMCC 50115）、泰泽病原体（RJ株）、肺炎克雷伯杆菌（CMCC46114）、产酸克雷伯杆菌（ATCC 13182）、海豹隐秘杆菌（DSM 10002）、海豹隐秘杆菌（DSM10003）、阴性对照、空白对照；26~37. 绿脓杆菌（CMCC 10110）、啮齿柠檬酸杆菌（ATCC BAA352）、幽门螺杆菌（NCTC 11637）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）、牛棒状杆菌（ATCC 7715）、小肠结肠炎耶尔森氏菌（CMCC 52301）、假结核耶尔森氏菌（CMCC 53521）、宋内志贺菌（CMCC 51082）、空肠弯曲菌（ATCC 700819）、粪链球菌（ATCC 32219）；39~50. 阴沟肠杆菌（ATCC 13047）、粪产碱杆菌（ATCC 8750）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、白色念珠菌（ATCC 10231）、溶神经支原体（ATCC 15049）、关节炎支原体（ATCC 19611）、新型隐球菌（ATCC 13690）和酿酒酵母菌（ATCC 7753）。

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1.4	敏感性验证

将胎儿弯曲杆菌（NCTC 10842）DNA 10倍系列稀释成20pg/μL、2pg/µL、200fg/µL、20fg/µL、2fg/µL和0.2fg/µL共6个稀释度，作为模板，以灭菌水为阴性对照进行普通PCR检测，评价反应系统的敏感性。

普通PCR检测胎儿弯曲杆菌基因组和质粒DNA检测限分别为20fg/µL，扩增相应浓度的DNA时仍能扩增可见目的条带。结果表明本方法用于对胎儿弯曲杆菌进行普通PCR检测，引物CfF/R敏感性良好。见图3。

1   2   3   4   5   6   7   8   9

图3	胎儿弯曲杆菌普通PCR基因组核酸敏感性

注：1. 100bp DNA Marker；2~7. 依次为胎儿弯曲杆菌（NCTC 10842）DNA浓度20pg/μL~0.2fg/µL；8. 阴性对照。

1.5	重复性验证

将胎儿弯曲杆菌（NCTC 10842）基因组DNA 10倍系列稀释成20pg/μL、2pg/µL、200fg/µL、20fg/µL、2fg/µL和0.2fg/µL共6个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行qPCR检测，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，普通PCR检测方法的重复性良好，在目标病原菌基因组核酸20pg/μL~20fg/µL浓度时，可稳定扩增出目的条带。见图4A~4C。

图4	胎儿弯曲杆菌普通PCR重复性验证结果

注：电泳孔由左至右为依次为胎儿弯曲杆菌（NCTC 10842）DNA浓度20pg/μL~0.2fg/µL、阴性对照.

A

C

B

1.6	检测应用

提取羊肛拭子92份样品DNA，以胎儿弯曲杆菌（NCTC 10842）DNA为阳性对照，灭菌水为阴性对照，开展胎儿弯曲杆菌普通PCR检测应用。在92份样品中检出81份阳性，阳性率88.0%。见图5~图6。

图5 羊肛拭子（1~48号）DNA检测结果		图6 羊肛拭子（49~92号）DNA检测结果

阳性样本经测序验证，均为胎儿弯曲杆菌，结果准确。

2、实时荧光PCR方法

2.1	引物和探针设计

与普通PCR方法相同，利用Mega软件比对分析，利用Primer Express 3.0.1软件设计实时荧光PCR（qPCR）引物和探针。目的基因序列比对见图6，引物、探针序列见表2。

表2 胎儿弯曲杆菌qPCR引物和探针

| 名称 | 序列(5’-3’) | 长度（bp） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| CfqF | AGCACCTGTCTCAACTTTCTAGCA | 24 | 78 |
| CfqR | CCTTACCTGGGCTTGATATCCA | 22 |  |
| Cf-P | FAM-CTAGCACTCTCTTATCTCT-MGB-NFQ | 19 |  |

依据NCBI中胎儿弯曲杆菌（NCTC 10842） 16S rRNA参考序列Campylobacter fetus subsp. fetus strain NCTC10842 genome assembly, chromosome: 1.（GenBank: LS483431.1）为模板合成质粒标准品pUC57-Cff 16S，序列如下：

5’- AGAGTTTGATCCTGGCTCAGAGTGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGGAGTATTAAGAGAGCTTGCTCTTTTAATACTTAGTGGCGCACGGGTGAGTAATGTATAGTTAATCTGCCCTACACTGGAGGACAACAGTTAGAAATGACTGCTAATACTCCATACTCCTTCTTAACATAAGTTAAGTCGGGAAAGTTTTTCGGTGTAGGATGAGACTATATTGTATCAGCTAGTTGGTAAGGTAATGGCTTACCAAGGCTTTGACGCATAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGTCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATATTGCTCAATGGGGGAAACCCTGAAGCAGCAACGCCGCGTGGAGGATGACACTTTTCGGAGCGTAAACTCCTTTTGTTAGGGAAGAACCATGACGGTACCTAACGAATAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTACTCGGAATCACTGGGCGTAAAGGACGCGTAGGCGGATTATCAAGTCTTTTGTGAAATCTAACAGCTTAACTGTTAAACTGCTTGAGAAACTGATAATCTAGAGTGAGGGAGAGGCAGATGGAATTGGTGGTGTAGGGGTAAAATCCGTAGAGATCACCAGGAATACCCATTGCGAAGGCGATCTGCTGGAACTCAACTGACGCTAATGCGTGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTCTAAACGATGTATACTAGTTGTTGCTGTGCTAGTCACGGCAGTAATGCACCTAACGGATTAAGTATACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATAGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGATACGCGAAGAACCTTACCTGGGCTTGATATCCAACTAATCTCTTAGAGATAAGAGAGTGCTAGCTTGCTAGAAAGTTGAGACAGGTGCTGCACGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCACGTATTTAGTTGCTAACAGTTCGGCTGAGCACTCTAAATAGACTGCCTTCGCAAGGAGGAGGAAGGTGTGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGCCCAGGGCGACACACGTGCTACAATGGCATATACAATGAGATGCAATATCGCGAGATGGAGCAAATCTATAAAATATGTCCCAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGTAGATCAGCCATGCTACGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACTCACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGATTTCACTCGAAGTCGGAATGCTAAACTAGCTACCGCCCACAGTGGAATCAGCGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGAGAACCTGCGGTTGGATCACCT -3’

2.2	标准曲线的建立

以质粒（pUC57-Cff 16S）10倍系列稀释度作为模板，进行qPCR，建立标准曲线。具体操作如下：将质粒DNA进行10倍系列稀释成1×108 copies /µL、1×107 copies /µL、1×106 copies /µL、1×105 copies /µL和1×104 copies /µL、共5个稀释度。每个稀释度重复平行试验3次。

标准品检测反应体系为20μL时，以Promega 2×qPCR 预混液为例，依次加入下列成分：GoTaq@ Probe qPCR Master Mix 10μL，上游引物 0.4μL（10μM），下游引物 0.4μL（10μM），TaqMan探针0.4μL（10μM），质粒DNA 1μL，无RNA酶水 8μL。

图7 胎儿弯曲杆菌实时荧光PCR标准曲线

标准品检测反应条件为：95℃ 2min；95℃ 15s，60℃ 1min，共40个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。标准曲线见图7。标准曲线方程为Y=-3.331X+38.817；相关系数R2=0.998，Eff%=99.61

2.3	胎儿弯曲杆菌qPCR检测方法的特异性

设定灭菌水为阴性对照，胎儿弯曲杆菌（NCTC 10842）DNA为阳性对照，嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149、ATCC 12555）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、肺支原体（ATCC 19612）、副鸡禽杆菌（ATCC 29545）、嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC 13637）、杜克雷嗜血杆菌（ATCC 33940）、大肠杆菌（CMCC 44110）、睡眠嗜组织菌（CCUG 37617）、化脓隐秘杆菌（DSM 20630）、肺炎支原体（ATCC 15531）、鼠伤寒沙门氏菌（CMCC 50115）、泰泽病原体（RJ株）、肺炎克雷伯杆菌（CMCC46114）、产酸克雷伯杆菌（ATCC 13182）、绿脓杆菌（CMCC 10110）、啮齿柠檬酸杆菌（ATCC BAA352）、幽门螺杆菌（NCTC 11637）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）、牛棒状杆菌（ATCC 7715）、小肠结肠炎耶尔森氏菌（CMCC 52301）、假结核耶尔森氏菌（CMCC 53521）、宋内志贺菌（CMCC 51082）、空肠弯曲菌（ATCC 700819）、粪链球菌（ATCC 32219）、阴沟肠杆菌（ATCC 13047）、粪产碱杆菌（ATCC 8750）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、白色念珠菌（ATCC 10231）、溶神经支原体（ATCC 15049）、关节炎支原体（ATCC 19611）、胎儿弯曲杆菌（ATCC 13690）和酿酒酵母菌（ATCC 7753）等共44株参考菌株DNA作为参考进行实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性。

NCTC 10842 DNA

20pg/μLNCTC 10842 DNA

200fg/μL

图8  胎儿弯曲杆菌qPCR的特异性结果

胎儿弯曲杆菌qPCR检测水及43株参考菌株DNA，均无荧光信号产生，结果为阴性。结果表明本反应体系特异性良好。见图8。

2.4	胎儿弯曲杆菌qPCR检测方法的敏感性

将胎儿弯曲杆菌质粒标准品10倍系列稀释成2×108copies/μL~2copies/μL共9个稀释度，以灭菌水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，评价反应系统的敏感性。

图9  胎儿弯曲杆菌qPCR敏感性验证

胎儿弯曲杆菌qPCR检测pUC57-Cff 16S质粒标准品2×108 copies/μL～2copies∕μL，在2copies∕μL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。结果表明本胎儿弯曲杆菌进行实时荧光PCR检测的引物和探针具有良好的敏感性。见图9。

2.5	胎儿弯曲杆菌qPCR检测方法的检测限

根据胎儿弯曲杆菌qPCR检测pUC57-Cff 16S质粒标准品敏感性结果，敏感性可达2copies∕μL。根据检测限测定规则，对2copies∕μL浓度的质粒标准品各10份进行检测，2copies∕μL浓度有9份样品能够扩增，本qPCR方法检测限为2copies∕μL。见图10。

图10  胎儿弯曲杆菌qPCR敏感性验证

2.6	胎儿弯曲杆菌qPCR检测方法的重复性

将质粒标准品（pUC57-Cff 16S）10倍系列稀释成2×107copies/μL、2×106copies/μL、2×105copies/μL、2×104copies/μL、2×103copies/μL和2×102copies/μL共6个稀释度，以灭菌水为阴性对照，将质粒作为模板进行qPCR检测，组内平行测试3次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，胎儿弯曲杆菌qPCR检测方法在扩增2×107copies/μL~2×102copies/μL质粒浓度范围时，组间重复性CV范围0.03~1.14，组内CV范围0.43~2.81，组间和组内重复性良好。见图11A~11C，表3~表4。

图11  胎儿弯曲杆菌实时荧光PCR组间重复性检测扩增曲线

B

A

C

表3 胎儿弯曲杆菌qPCR组间检测CT值

| 组间Ct值 | 组间1 | 组内2 | 组间3 | 3次检测 CT均值 | 标准差 CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质粒107 copies/µL | 15.390 | 15.777 | 15.405 | 15.52 | 0.219 | 1.41 |
| 质粒106 copies/µL | 18.579 | 19.008 | 18.873 | 18.82 | 0.219 | 1.16 |
| 质粒105 copies/µL | 22.040 | 21.609 | 22.185 | 21.94 | 0.300 | 1.37 |
| 质粒104 copies/µL | 25.818 | 25.947 | 25.687 | 25.82 | 0.130 | 0.50 |
| 质粒103 copies/µL | 29.133 | 29.142 | 29.128 | 29.13 | 0.007 | 0.03 |
| 质粒102 copies/µL | 32.106 | 32.568 | 32.015 | 32.23 | 0.297 | 0.92 |

表4 胎儿弯曲杆菌MGB-qPCR组内检测CT值

| 组内Ct值 | 组内1 | 组内2 | 组内3 | 3次检测 CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质粒107 copies/µL | 15.390 | 14.649 | 14.680 | 14.91 | 0.419 | 2.81 |
| 质粒106 copies/µL | 18.579 | 18.154 | 18.630 | 18.45 | 0.262 | 1.42 |
| 质粒105 copies/µL | 22.040 | 21.570 | 21.546 | 21.72 | 0.279 | 1.28 |
| 质粒104 copies/µL | 25.818 | 24.713 | 25.147 | 25.23 | 0.557 | 2.21 |
| 质粒103 copies/µL | 29.133 | 28.463 | 28.414 | 28.67 | 0.402 | 1.40 |
| 质粒102 copies/µL | 32.106 | 31.832 | 31.947 | 31.96 | 0.137 | 0.43 |

2.7胎儿弯曲杆菌qPCR检测方法应用

对羊肛拭子92份样品DNA，进行qPCR方法进行检测应用。同时以胎儿弯曲杆菌（NCTC 10842）DNA为阳性对照，灭菌水为阴性对照。实时荧光PCR在92份样品中检出87份阳性，阳性率94.6%。见图12。

PCR与qPCR结果基本相符，qPCR检出率略高于PCR（88.0%），符合方法验证结果。

图12  胎儿弯曲杆菌qPCR初步应用

注：92份羊肛拭子DNA检测结果

NCTC 10842

DNA

（六） 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

所建立的实时荧光PCR方法已通过了北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司3家单位验证，确认了方法的可靠性、有效性和稳定性等。

表5 三家单位验证结果

| 验证单位 | 特异性 | 敏感性 （检测限） | 准确度和重复性 | 精密度（CV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥秘佳得 | 空肠弯曲菌、鼠伤寒沙门氏菌、绿脓杆菌、宋内志贺菌、幽门螺旋杆菌核酸检测结果为阴性 | 2copies/µL，变异系数2.1%。 | 测定106 copies/μL和102 copies/μL两个浓度，Ct值分别为17.88、31.23，变异系数分别为0.73%、0.99%。 | CV值小于2% |
| 中科基因 |  |  |  |  |
| 云菱计量 |  |  |  |  |

本项目拟定标准的实施，可有效补充现有标准中缺少实验动物胎儿弯曲杆菌检测方法的现状；使胎儿弯曲杆菌核酸检测有据可依；本标准中的方法高效可靠，易制成标准化试剂，方便推广应用。

（七） 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

国内与胎儿弯曲杆菌检测相关的推荐性标准有：GB/T 18653-2002《胎儿弯曲杆菌的分离鉴定方法》和SN/T 1086-2002《胎儿弯杆菌的分离鉴定方法》。其中GB/T 18653正在进行改版修订。在现行版本中，仅描述了胎儿弯曲杆菌的分离培养方法。此外NY/T 4148-2022《动物源弯曲杆菌分离与鉴定技术规程》，DB51/T 2367-2017《动物源性弯曲杆菌分离鉴定技术规范》虽然涉及弯曲杆菌，但不包含胎儿弯曲杆菌检测和鉴定内容。

（八） 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

无。

（九） 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

（十） 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

本项目拟制定的标准《实验动物 胎儿弯曲杆菌PCR检测方法》，使用成熟稳定的普通PCR和快速灵敏的实时荧光PCR技术对实验动物胎儿弯曲杆菌进行检测。依据NCBI Genbank中具有代表性胎儿弯曲杆菌 16Sr RNA序列，借助Mega序列分析软件对序列进行比对分析，识别出保守区域，利用Primer 5.0设计一对特异性普通PCR引物，利用Primer Express 3.0.1软件设计一对特异性引物和一条特异性探针，探针两端分别标记一个报告荧光基团和一个淬灭荧光基团。随着PCR反应的循环进行，PCR产物与荧光信号的增长呈对应关系。PCR技术占据分子诊断市场的主导地位，广泛应用于医院、独立实验室、疾控中心、药企等场景。特别是在传染病监测、肿瘤早筛、遗传病诊断等领域，PCR技术已成为不可或缺的工具。其高灵敏度、高特异性、短诊断窗口期以及定性定量检测的能力，使得PCR技术在临床诊断和科研中发挥着重要作用。

普通PCR和实时荧光PCR技术已广泛应用于多项病原的日常检测，如支气管鲍特杆菌、多杀巴斯德杆菌、布鲁氏菌、猪链球菌2型、结核杆菌、胸膜肺炎放线杆菌、炭疽芽孢杆菌等，技术成熟。普通PCR和实时荧光PCR已成为大多实验室的常规设备，方法操作简单，结果判定相对客观易读，使该标准易于进行后续推广应用。胎儿弯曲杆菌可从呼吸道分泌物、粪便、病料等样本中检测到，拟制定的标准切实可行。

短期内鼓励重点实验室优先采用，制定标准化操作流程（SOP）。中期通过检测需求的增加，推动各地区实验室检测结果互认，将PCR检测纳入常规检测手段。长期结合技术迭代和成本下降，逐步过渡到强制性标准。

建议本文件作为推荐性实验动物团体标准，填补实验动物使用环节检测标准的空白，进一步完善实验动物领域标准化体系。

（十一） 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

根据本标准，实施实验室应制定标准操作规程（SOP）和相应的原始记录文件。组织相关检测人员开展检测培训后方可开展检测工作。

《人间传染的病原微生物目录》中将胎儿弯曲杆菌危害程度列为第三类，活菌操作和样品检测应在BSL-2实验室中进行。

（十二） 废止现行有关标准的建议；

无。

（十三） 其他应予说明的事项。

无。