2011年北京地区实验动物相关单位监督检查记录表

被检单位： 被检单位有关负责人（签字）： 联系电话：

检查组成员： 检查组组长（签字）： 日期：

类别; 检 查 内 容; 检查结果; 问 题 与 建 议. 一、 组 织 机 构 现 状; 1、主管实验动物工作的单位领导最近是否更换。 2、现主管领导是否参加过有关法律和法规培训。 3、主管领导有无实验动物从业人员上岗证。 4、单位实验动物管理委员会或管理小组是否有单位文件确认。 5、单位实验动物管理委员会或管理小组成员有无变动。 6、单位实验动物管理委员会或管理小组成员变动后是否及时进行了调整。 7、单位实验动物管理委员会或管理小组有无活动记录。 8、单位有无伦理审查委员会。 9、单位伦理委员会有无审查活动记录。 10、单位是否有专门的实验动物机构或部门。; □是 □是 □有 □是 □有 □是 □有 □有 □有 □有; □否 □否 □无 □否 □无 □否 □无 □无 □无 □无; □无主管领导 —— —— —— —— □不涉及 □未活动 —— □未审查 □附属其他部门. 二、 从 业 人 员 现 况; 11、现有从业人员是否全部取得实验动物从业人员岗位证书。 12、从业人员有无上一年度年接受法制、职业道德和专业技术继续教育的纪录。 13、单位有无本年度从业人员专业培训计划。 14、有无从业人员一年内的体检记录。 15、目前从业人员中有无患有不适宜从事直接接触实验动物工作疾病的。 16、单位是否制定了从业人员职业健康管理文件。 17、锅炉工、电工、高压容器操作工等是否经过劳动部门培训并考核合格。 18、单位有无从业人员劳动保护措施。 19、单位有无实验动物生物安全防护措施。 20、单位是否对从业人员按期进行技术考核和评定、晋升专业技术职务。 21、现设施负责人是否具有实验动物相关专业（如生物医学、畜牧兽医学等专业）大专以上学历。 22、现有实验动物屏障设施管理人员是否参加过屏障设施管理培训。 23、实验动物从业人员是否严格执行法规、管理文件及本单位制定的各种管理制度。 24、现有饲养管理人员是否参加过专门的技术培训。; □是 □有 □有 □有 □有 □是 □是 □有 □有 □是 □是 □是 □是 □是; □否 □无 □无 □无 □无 □否 □否 □无 □无 □否 □否 □否 □否 □否; □部分人取得 □部分人参加 —— □部分人员体检 —— —— □部分人员合格 □不足 □不足 —— □其他专业 —— □弹性执行 □部分人员参加. 三、 许 可 证 管 理; 25、现有实验动物许可证是否在有效期内。 26、实验动物许可证登记的许可范围是否与单位实际开展工作情况相符合。 27、实验动物许可证登记项目如果有变更，目前是否已经履行了相应的变更手续。 28、本单位的实验动物普通环境中是否饲养着大、小鼠。 29、动物实验设施有无变更地点、改建、扩建。 30、动物实验设施改建、扩建方案是否通过专家论证。 31、动物实验设施改建、扩建后是否申请验收。 32、使用单位有无在不合格设施内开展动物实验的行为。 33、是否存在向无许可证单位和个人购买实验动物及相关产品的行为。 34、单位实验动物管理部门是否为在不合格设施内开展的动物实验开具证明。 35、外单位委托的动物实验有无协议。; □是 □是 □是 □是 □有 □是 □是 □有 □有 □有 □有; □否 □否 □否 □否 □无 □否 □否 □无 □无 □无 □无; —— —— □不涉及 —— □不涉及 □不涉及 □不涉及 —— —— —— ——. 四、 设 施 设 备 运 行 情 况; 36、设施周围有无影响实验动物的噪声源。 37、设施外环境是否整齐、卫生。 38、使用单位是否存在从屏障内拿出动物后不再返回的现象。 39、人员、车辆进入动物实验场所前，消毒设施有无效果。 40、人员进入动物实验场所前，是否穿隔离服。 41、现有人流、物流、气流组织是否可以避免交叉感染。 42、设施入口处的挡鼠板是否完好有效。 43、现有温度、湿度显示仪表是否工作正常。 44、现有火警报警系统是否运行正常。 45、现有设备运行故障报警系统是否运行正常。 46、现有温湿度报警系统是否运行正常。 47、现有屏障压差报警系统是否运行正常。 48、消毒、灭菌设备是否处在安全有效状态。 49、传递窗是否处于安全、可靠的工作状态。 50、渡槽是否处于安全、可靠的工作状态。 51、笼具洗刷有无热水。 52、消防设备（灭火器）是否在有效期内。 53、值班室、监控室有无通讯工具。 54、机房是否整洁、无杂物。 55、动物饲养间、实验室是否整洁、条理。 56、有无设备运行、维修记录。 57、上下水管道有无跑、冒、滴、漏、生锈、腐蚀现象。 58、洗消间地面是否有积水。 59、动物笼具上的实验记录卡片是否齐全。 60、笼卡记录是否规范。 61、在普通环境中饲养犬、猴等动物的设施、设备是否安全牢固。 62、有无防止动物逃逸的措施。 63、动物废弃物是否存放在特定的暂存间或设备内。 64、废弃物与洁物有无交叉污染的危险。 65、有无动物尸体冷冻储存设备。 66、动物尸体冷冻设备工作是否正常。 67、有无动物废弃物及尸体处理的记录。 68、设施内墙面、地面是否保持完好、整洁、卫生、干净。 69、有无屏障设施通风系统滤器更换记录。 70、屏障设施内天花板有无气压泄漏、哨声。 71、屏障设施动物实验室的房门是否变形。 72、动物饲养设备（层流柜、IVC等）是否工作正常。 73、动物饲养操作设备（超净台、生物安全柜、换笼机等）是否工作正常。 74、屏障设施配备的应急电源或双路供电工作是否正常。 75、环境设施内的各种必备设备有无维修或保养记录。 76、空调设备运转是否正常。 77、加湿、除湿设备是否运转正常。 78、送风机、排风机是否正常运转。 79、室外进、排风口的防雨、防鸟、虫及防逆风装置是否处在完好状态。 80、屏障设施内外通话设备是否正常。 81、屏障设施内使用的无菌水是否定期检测。 82、有无屏障设施用品无菌检查记录（水、垫料、饲料等）。 83、是否对动物实验设施环境进行动态监测。 84、有无动态环境监测的记录。; □有 □是 □有 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □有 □是 □是 □有 □是 □是 □有 □是 □是 □有 □是 □有 □有 □是 □有 □是 □有 □有 □是 □是 □是 □是 □有 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □有 □是 □有; □无 □否 □无 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □无 □否 □否 □无 □否 □否 □无 □否 □否 □无 □否 □无 □无 □否 □无 □否 □无 □无 □否 □否 □否 □否 □无 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □无 □否 □无; —— —— —— □无 —— —— —— —— □无报警系统 □无报警系统 □无报警系统 □无报警系统 □无灭菌设备 □无传递窗 □无渡槽 —— □无 —— □无机房 —— —— —— —— □无笼卡 □无大动物 —— □无暂存处 —— —— —— —— —— —— □不全面 —— —— □无此类设备 □无此类设备 □无此类设备 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——. 五、 规 章 制 度 执 行 情 况; 85、单位实验动物管理是否按照既定的组织管理框架执行。 86、实验动物管理部门的职责是否落实。 87、各类管理制度和操作规程是否在执行。 88、动物实验是否通过实验动物福利伦理机构的审查。 89、动物实验过程中是否采取减少动物痛苦的措施。 90、动物饲养环境有无增加环境丰富度的措施（如玩具等）。 91、有无动物实验安全防护设备（防咬手套、洗眼器等）。 92、动物实验设施是否配备应急处置医疗器材（如急救药箱等）。 93、设施设备运行、检修记录是否真实、完整。 94、各类人员是否按规定进出设施并记录完整。 95、动物实验室是否合理安排动物实验。 96、动物实验项目是否完整登记。 97、动物实验所用动物合格证明是否完整保存。 98、是否开展涉及生物安全管理的动物实验项目。 99、是否在动物实验设施内开展剧毒化学品试验。 100、是否在动物实验设施内开展放射性物质实验。 101、是否使用转基因动物、基因修饰动物。 102、有无使用转基因动物、基因修饰动物的生物安全防范措施 103、实验动物设施内是否饲养着国家保护动物（如猴）。 104、使用保护动物做实验是否取得林业部门许可。; □是 □是 □是 □是 □是 □有 □有 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □有 □是 □是; □否 □否 □否 □否 □否 □无 □无 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □无 □否 □否; —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— □无此类实验 □无此类实验 □无此类实验. 六、 实 验 动 物 及 用 品 情 况; 105、购买的实验动物有无质量合格证明。 106、购买的动物有无季度内质量检测报告（或表明上次检测日期）。 107、实验动物运输和包装笼具是否符合国家标准的要求。 108、动物实验设施有无哨兵动物。 109、犬、猴、小型猪等大型动物购进后是否洗浴。 110、普通级动物购进后是否隔离、检疫。 111、使用的垫料是否具有良好吸湿性、粉尘少、无异味、杂质。 112、垫料是否消毒灭菌后使用。 113、饲料是否来源于“实验动物生产许可证”的饲料生产单位。 114、普通动物饮用水是否符合城市饮用水标准。 115、屏障设施内的水是否达到无菌。 116、屏障内使用饲料是否经过灭菌处理。 117、目前使用的笼具尺寸是否符合国家标准。 118、笼具是否来源于有实验动物许可证的笼具生产单位。 119、笼具所用材料是否无毒、耐腐蚀、耐高压。 120、动物饮水嘴是否漏水。; □有 □有 □是 □有 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是; □无 □无 □否 □无 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否; —— —— —— —— □无大动物实验 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——.