团体标准《实验动物 啮齿杆菌（R.pneumotropicus and R.heylii）LAMP-LFD检测方法》

征求意见汇总表

主编单位：   杭州医学院                               2025年4月25日  填写

| 序号 | 章条款编号 | 建议修改 | 修改依据和理由 | 提出人或单位 | 处理意见和理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团标名称 | 建议将实验动物 嗜肺巴斯德杆菌（R. pneumotropicus and R. heylii）LAMP-LFD检测方法的名称改为：实验动物 嗜肺巴斯德杆菌LAMP-LFD检测方法 | 题目按照团标《实验动物 团体标准编写规范》对应修改。 | 标委组 | 根据国际原核生物命名委员会（ICSP）有效分类，原嗜肺巴斯德杆菌的两种生物型已正式升格为独立物种，并重新归类至啮齿杆菌属。故改为“实验动物 啮齿杆菌（R.pneumotropicus and R.heylii）LAMP-LFD检测方法” |  |
| 2 |  | 对方法的灵敏性、特异性进行一定的验证 |  | 标委组 | 在编制说明中进行具体描述 |  |
| 3 |  | 请明确PCR假阳性如何判定处理 |  | 标委组 | 在编制说明中加以说明 |  |
| 4 | 团标名称 | 命名按照国标来，修改的命名做注解 | 以脚注形式作修改 | 起草组 | 已修改 |  |
| 5 | 3.1 | 下列术语和定义适用于本文件。 | 删除 | 起草组 | 已做删除 |  |
| 6 | 3.1 | 环介导等温扩增法 是利用4-6条特异性引物在具有链置换活性的酶溶液作用下，在恒温条件下1小时内完成核酸扩增反应的一种特异、高效、可视化的链取代核酸扩增技术。 横向流动或快速测试试纸条技术 使用的是免疫层析原理-通过毛细管作用使检测样本横向流过基质,使抗原与抗体结合,从而使这些复合物达到检测和可视化目的。 | 定义的格式不符合标准撰写要求 | 起草组 | 已做修改 |  |
| 7 | 3.2 | 缩略语不应归为术语定义，请单独列序号 |  | 起草组 | 已做删除 |  |
| 8 | 3.2 | 下列缩略语适用于本标准建议删除 |  | 起草组 | 已做删除 |  |
| 9 | 3.2 | 添加啮齿杆菌属，R.pneumotropicus 和 R.heylii 相关定义 |  | 起草组 | 已做修改 |  |
| 10 | 5.1.5 | 引物序列建议用表格形式 |  | 起草组 | 已做修改 |  |
| 11 | 参考文献 | 参考文献格式请根据GB/T 7714-2015修改 |  | 起草组 | 已做修改 |  |

共2页